# Povolení soukromé části kanalizační přípojky k nemovitosti

Kanalizační přípojka je rozdělena na dvě části: přípojka na veřejném prostranství a přípojka na soukromých pozemcích jednotlivých investorů, obvykle vlastníků nemovitostí.

Součástí projektu Dostavba kanalizace v Brně II. je i vybudování přípojek, avšak pouze na pozemku ve veřejném vlastnictví, viz grafické znázornění dvou variant.

Dle městských standardů může mít každá nemovitost pouze jednu splaškovou přípojku, do níž budou odváděny splaškové vody z domácnosti (z WC, koupelny, kuchyně, apod.)

Do kanalizační stoky není dovleno, dle zákona č.274/2001 Sb., paragraf 18 odst.3 , vypouštet odpadní vody přes septiky a jímky.

Varianta 1 – pozemek ve veřejném vlastnictví končící přímo u nemovitosti

V tomto případě:

- není nutné vyřizovat projektovou dokumentaci (dále jen PD) pro územní souhlas.

- je nutné zajistit PD, která bude sloužit jako doklad o rozdělní splaškových a dešťových vod v nemovitosti. Jedná se o nezbytnou podmínku pro Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen BVK, a.s.) k souhlasu při přepojení přípojky, resp. uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod. Přepojení kanalizačních přípojek do nově budovaných kanalizačních stok bude možné až po kolaudaci stok.

- kanalizační provoz BVK, a.s. je oprávněn před napojením kontrolovat správnost oddělení splaškových a dešťových vod průkazným testem.

Varianta 2 – pozemek ve veřejném vlastnictví končící před zeleným pásem

V tomto případě:

- je nutný územní souhlas (§ 96 Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon) pro tuto soukromou část kanalizačních přípojek, část přípojek uložených v soukromých pozemcích (obvykle zelený pás, předzahrádka…).

- je nutné zajistit PD, která bude sloužit jako doklad o rozdělní splaškových a dešťových vod v nemovitosti. Jedná se o nezbytnou podmínku pro Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK, a.s.) k souhlasu při přepojení přípojky, resp. uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod.

- přepojení kanalizačních přípojek do nově budovaných kanalizačních stok bude možné až po kolaudaci stok.

- kanalizační provoz BVK, a.s. je oprávněn před napojením kontrolovat správnost oddělení splaškových a dešťových vod průkazným testem.

územní souhlas:

- je nutno podat „Žádost o vydání územního souhlasu“. Podává se na místně příslušný stavební úřad.

- je nutno zajistit projektovou dokumentaci (PD) přípojky.

- je nutno zajistit kladné vyjádření BVK, a.s. k projektové dokumentaci přípojky, která bude zpracovaná dle platných zákonných norem a Městských standardů pro kanalizační zařízení.

- Závazná stanoviska dotčených orgánů – přesný rozsah určí příslušný stavební úřad.

projektová dokumentace (PD)

Ve věci zpracování projektové dokumentace se obraťte na příslušného projektanta. Dotčený vlastník si může libovolně vybrat (viz. seznam níže) nebo může oslovit i jiné neuvedené projektanty. Pokud investor osloví jiného projektanta, je doporučováno, aby se projektant dostavil na přípojkové oddělení BVK, a.s. ke konzultaci rozsahu projektu.

Kontakty:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Přípojkové oddělení Schvalování projektové dokumentace přípojek Telefon: 543 433 252, 543 433 269 http://www.bvk.cz/vyjadrovani-k-pd/ Oznámení přepojení kanalizační přípojky - MČ Bosonohy a MČ Brno Jih: mobil 606 676 346 - MČ Líšeň, MČ Obřany a MČ Dvorska: mobil 724 375 495

Seznam možných projektantů kanalizačních přípojek

Ing. Jan Flídr  - telefonní číslo: 602 535 687, mail: flidr1@seznam.cz

Ing. Petr  Havlas – telefonní číslo: 604202 976, mail: havlas.p@tiscali.cz

Ing. Pavel Skalka – telefonní číslo:  776 229 373, mail: skalka.p@seznam.cz

Ing. Zbyněk Remeš – telefonní číslo: 608 822 774, mail: projekce@ztiprojekt.cz

Ing. Marek  Vaňhara – telefonní číslo: 602 960 579, mail: harach4@seznam.cz

Ing. Pavel Kocůr – telefonní číslo: 603 586 356, mail:  pavel.kocur@provod.cz