BOD Č.:

Obnova části distribuční sítě Brno, Tuřany, kab. VN820, prop.VN1247 a VN276

Rada se seznámila s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí (pro nové úseky), rozhodnutí o odstranění stavby (venkovní vedení) a vyjádření k realizaci stavby (udržovací práce v rámci obnovy zařízení), předloženou společností OMEXOM GA Energo s.r.o. Jedná se o stavbu kabelového vedení VN820,propojení VN1247 a VN276 pro EG.D. Stavbou budou dotčeny ul. Tovární, Režná, Moravská, Růžová, Tuřanské náměstí, Hanácká, Špirkova, Podlipná, Hasičská, Holasecká a Rolencova. Dojde k obnově (rekonstrukci a posílení) časti dožívající distribuční sítě VN a NN, částečně převedení z venkovního vedeni do zemního kabelového vedení a částečně jako obnova zemní kabelové distribuční soustavy VN a NN v původní trase. Dále dojde k výměně části stávajících přípojkových (pojistkových) skříní za nové a náhradu 2 sloupových a 1 kioskové trafostanice novými kioskovými trafostanicemi. Stavbou budou dotčeny pozemky statutárního města Brna, uvedené v příloze usnesení.

Usnesení:

Rada nemá námitek k dokumentaci Brno, Tuřany, kab.VN820,prop.VN1247 a VN276, předloženou společností OMEXOM GA Energo s.r.o., která tvoří přílohu č. …, soupisu dotčených pozemků. a za podmínky dodržení obecných podmínek zásahu do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany, které tvoří přílohu č. …

Hlasování: pro:     , proti:     , zdržel se:

Zajistí: OV					Termín: RMČ

Důvodová zpráva, komentář, poznámka zpracovatele:

Jedná se o zásadní obnovu a posílení sítě (vedení VN, NN i trafostanice). Důvodem je posílení a zajištění stability sítě.

Doplňující vyjádření jiného odboru:

Zpracováno dne: 8.2.2024

| ## Garance správnosti a zákonnosti předkládaného materiálu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Zpracovatel/odbor | ## Právník | ## Ekonom | ## Vedoucí odboru | ## Předkladatel |
| ## OV | ## Mgr. Jiří Polák | ## Ing. Tomáš Hornoch | ## Ing.arch. Boris Medek | ## Ing.arch. Boris Medek |